# CITADEL -

# PRESTATIE VERKLARING

Volgens Verordening van Bouwproducten (UE) 305/2011

## Identificatie van het product

Blauwe hardsteen citadel

## Voorzien Gebruik

Natuursteentegels voor buitenbestrating

## Evaluatie en verificatie van de duurzaamheid van de prestaties

Systeem 4

## Prestaties

| ### EN 1341 Natuursteentegels voor Buitenbestrating |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestatie | Norm | Type Waarde | Waarde |
| Petrografie | EN 12457 | Verklaarde | oolitische dolomietische kalksteen |
| Buigsterkte bij Gec. belasting | EN 12372 | Laagste verwachte | 15,1 MPA |
| Vorst bestandigheid | EN 12371 | Verklaarde | Nihil na 56 cyclussen |
| Slijpweerstand | EN 14157 | Verklaarde | NPD |
| Weerstand tegen Glij | EN 14231 | Verklaarde | NPD |
| Gevaarlijke Bestanddelen |  | Verklaarde | NPD |

## Verklaring

We verklaren dat de prestaties van het geïdentificeerde product conform zijn aan de vermelde waarden.

De bestaande prestatieverklaring wordt onder ons eigen verantwoordelijkheid aangegeven.

## Opgemaakt op de sociale zetel

Datum :

Handtekening :

# CITADEL -

# PRESTATIE VERKLARING

Volgens Verordening van Bouwproducten (UE) 305/2011

## Identificatie van het product

Blauwe hardsteen citadel

## Voorzien Gebruik

Keien van natuursteen voor buitenbestrating

## Evaluatie en verificatie van de duurzaamheid van de prestaties

Systeem 4

## Prestaties

| ### EN 1342 Keien van natuursteen voor Buitenbestrating |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestatie | Norm | Type Waarde | Waarde |
| Petrografie | EN 12457 | Verklaarde | oolitische dolomietische kalksteen |
| Een assige druksterkte | EN 1926 | Laagste verwachte | 131,2 MPA |
| Vorst bestandigheid | EN 12371 | Verklaarde | Nihil na 56 cyclussen |
| Slijpweerstand | EN 14157 | Verklaarde | NPD |
| Weerstand tegen Glij | EN 14231 | Verklaarde | NPD |
| Gevaarlijke Bestanddelen |  | Verklaarde | NPD |

## Verklaring

We verklaren dat de prestaties van het geïdentificeerde product conform zijn aan de vermelde waarden.

De bestaande prestatieverklaring wordt onder ons eigen verantwoordelijkheid aangegeven.

## Opgemaakt op de sociale zetel

Datum :

Handtekening :

# Citadel -

# PRESTATIE VERKLARING

Volgens Verordening van Bouwproducten (UE) 305/2011

## Identificatie van het product

Blauwe hardsteen citadel

## Voorzien Gebruik

Trotoirbanden van Natuursteen

## Evaluatie en verificatie van de duurzaamheid van de prestaties

Systeem 4

## Prestaties

| ### EN 1343 Trotoirbanden van Natuursteen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestatie | Norm | Type Waarde | Waarde |
| Petrografie | EN 12457 | Verklaarde | oolitische dolomietische kalksteen |
| Buigsterkte bij Gec. belasting | EN 12372 | Laagste verwachte | 15,1 MPA |
| Vorst bestandigheid | EN 12371 | Verklaarde | Nihil na 56 cyclussen |
| Slijpweerstand | EN 14157 | Verklaarde | NPD |
| Weerstand tegen Glij | EN 14231 | Verklaarde | NPD |
| Gevaarlijke Bestanddelen |  | Verklaarde | NPD |

## Verklaring

We verklaren dat de prestaties van het geïdentificeerde product conform zijn aan de vermelde waarden.

De bestaande prestatieverklaring wordt onder ons eigen verantwoordelijkheid aangegeven.

## Opgemaakt op de sociale zetel

Datum :

Handtekening :

# Citadel  -

# PRESTATIE VERKLARING (V.2)

Volgens Verordening van Bouwproducten (UE) 305/2011

## Identificatie van het product

Blauwe hardsteen citadel

## Voorzien Gebruik

Trotoirbanden van Natuursteen

## Evaluatie en verificatie van de duurzaamheid van de prestaties

Systeem 4

## Prestaties

| ### EN 12057 Modulaire tegels |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestatie | Norm | Type Waarde | Waarde |
| Petrografie | EN 12457 | Verklaarde | oolitische dolomietische kalksteen |
| Buigsterkte bij Gec. belasting | EN 12372 | Laagste verwachte | 15,1 MPa |
| Reactie bij brand |  | Classe | A1 |
| Slijpweerstand | EN 14157 | Verklaarde | NPD |
| Weerstand tegen Glij | EN 14231 | Verklaarde | NPD |
| Tactiliteit |  | Verklaarde | NPD |
| Gevaarlijke Bestanddelen |  | Verklaarde | NPD |

## Verklaring

We verklaren dat de prestaties van het geïdentificeerde product conform zijn aan de vermelde waarden.

De bestaande prestatieverklaring wordt onder ons eigen verantwoordelijkheid aangegeven.

## Opgemaakt op de sociale zetel

Datum :

Handtekening :

# Citadel -

# PRESTATIE VERKLARING

Volgens Verordening van Bouwproducten (UE) 305/2011

## Identificatie van het product

Blauwe hardsteen citadel

## Voorzien Gebruik

Trotoirbanden van Natuursteen

## Evaluatie en verificatie van de duurzaamheid van de prestaties

Systeem 4

## Prestaties

| ### EN 12058 Platen voor vloeren en trappen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestatie | Norm | Type Waarde | Waarde |
| Petrografie | EN 12457 | Verklaarde | oolitische dolomietische kalksteen |
| Buigsterkte bij Gec. belasting | EN 12372 | Laagste verwachte | 15,1 MPa |
| Reactie bij brand |  | Classe | A1 |
| Slijpweerstand | EN 14157 | Verklaarde | 17 mm |
| Weerstand tegen Glij | EN 14231 | Verklaarde | 1,0mm / 1000 m |
| Tactiliteit |  | Verklaarde | NPD |
| Schijbare volume massa | EN 1936 | Verklaarde | 2,64 Kg/dm3 |
| Open poreusiteit | EN 1936 | Verklaarde | 0,3% |
| Gevaarlijke Bestanddelen |  | Verklaarde | NPD |

## Verklaring

We verklaren dat de prestaties van het geïdentificeerde product conform zijn aan de vermelde waarden.

De bestaande prestatieverklaring wordt onder ons eigen verantwoordelijkheid aangegeven.

## Opgemaakt op de sociale zetel

Datum :

Handtekening :